REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA

OIB: 02359032919

TROŠKOVNIK RADOVA NA ODRŽAVANJU OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE

VELIKA LUDINA

Velika Ludina, lipanj 2015.godine

UPUTE PONUDITELJIMA:

U svakoj ponuđenoj stavci troškovnika ponuditelj je dužan u cijenu uključiti sav potreban rad, materijal,vertikalni i horizontalni transport, uključujući troškove nosive platforme i ljestvi,  troškove HEP-a (troškovi iskapčanja, ukapčanja i nadzora od strane distributera), do potpune gotovosti. Naručitelj u troškovniku traži jedinične cijene, a količina ugovorenih radova je vidljiva iz procijenjene vrijednosti  nabave.

Za  svjetiljke  iz troškovnika potrebno je priložiti ateste, a za  one koji nude drugačiji proizvod postupaju po naznaci "ili jednakovrijedan", te su obavezni dostaviti izjavu ili potvrdu proizvođača nuđenog proizvoda ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u Republici Hrvatskoj, kojom se potvrđuje da je  nuđeni proizvod sukladan traženoj vrsti svjetiljke.

Za sve novo ugrađene svjetiljke, prigušnice, prespojne naprave i  grla  minimalni garantni rok iznosi 12 mjeseci, a ugrađene žarulje moraju imati vijek trajanja 10 000 sati.

Izabrani ponuditelj je obavezan ishoditi suglasnost HEP-a za rad na niskonaponskoj mreži.

Obavezan je pridržavati se:

-zakona o zaštiti na radu i zakona o zaštiti okoliša

-regulaciju prometa javnih cesta vršiti u skladu sa

zakonom o cestama i prema zahtjevima MUP-a

Prema zahtjevu naručitelja, ponuditelj je dužan vršiti pregled i popravak javne rasvjete, a za obavljene poslove dostaviti dokaznicu mjera ovjerenu od strane komunalnog redara.

TROŠKOVNIK:

| Red. broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena bez PDV-a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žarulja VTF (živa) E27 125W | kom | 1 |  |  |
| 2. | Žarulja E-40 METALHALOGENA 250 W | kom | 1 |  |  |
| 3. | Žarulja E-40 METALHALOGENA 400 W | kom | 1 |  |  |
| 4. | Prigušnica O/Z 125 W | kom | 1 |  |  |
| 5. | Prigušnica O/Z 250 W | kom | 1 |  |  |
| 6. | Grlo keramičko E27 | kom | 1 |  |  |
| 7. | Grlo keramičko E40 | kom | 1 |  |  |
| 8. | Žarulja Na sa upaljačem NAV- E 110 W E27 | kom | 1 |  |  |
| 9. | Žarulja Na sa upaljačem NAV-E210 W E40 | kom | 1 |  |  |
| 10. | Žarulja NAV -E 70/E/I E27 70 W | kom | 1 |  |  |
| 11 | Žarulja NAV –E 150 W E40 | kom | 1 |  |  |
| 12. | Žarulja NAV –E 250 W E40 | kom | 1 |  |  |
| 13. | Zaštitno staklo ST 200 | kom | 1 |  |  |
| 14. | Žarulja štedna DELUX 30W/827/E27 | kom | 1 |  |  |
| 15. | Propaljivač od 70-400W | kom | 1 |  |  |
| 16. | PGP kabel PPOO 3x1.5mm2 | m1 | 1 |  |  |
| 17. | Kabel XOO-A 2x 16 mm² | m1 | 1 |  |  |
| 18. | Zatezna stezaljka | kom | 1 |  |  |
| 19. | Ovjesna stezaljka | kom | 1 |  |  |
| 20. | Klema S1 | kom | 1 |  |  |
| 21. | Sat elektromontažnog rada | h | 1 |  |  |
| 22. | Platforma sa vozačem | h | 1 |  |  |
| 23. | Demontaža stare svjetiljke te dobava i ugradnja svjetiljke kvalitete kao Laterna "ili jednakovrijedna" 2xNa70W. Jednakovrijednost se dokazuje potvrdom o sukladnosti. | kom | 1 |  |  |
| 24. | Demontaža starih lampi te dobava i ugradnja nove svjetiljke kvalitete kao Gamalux Na 70W (komplet) sa krakom 70cm i žaruljom "ili jednakovrijedna". Jednakovrijednost se dokazuje potvrdom o sukladnosti | kom | 1 |  |  |
| 25. | Demontaža starih lampi te dobava i ugradnja nove svjetiljke kvalitete kao Gamalux Na 150 W komplet sa žaruljom i krakom 70cm "ili jednakovrijedna". Jednakovrijednost se dokazuje potvrdom o sukladnosti. | kom | 1 |  |  |
| 26. | Dobava i montaža Led ulične svjetiljke, kvalitete kao Linowaj LT35W CREE, 3000K, 2700 lm, IP65 "ili jednakovrijedna", komplet sa krakom, i ovjesnim materijalom, do potpune gotovosti. Jednakovrijednost se dokazuje potvrdom o sukladnosti. | kom | 1 |  |  |
| 27. | Dobava i montaža Led ulične svjetiljke, LInoway LT150W, CREE, 4000K, 12750 lm, IP65, "ili jednakovrijedna" komplet sa krakom i ovjesnim materijalom, do potpune gotovosti. Jednakovrijednost se dokazuje potvrdom o sukladnosti | kom | 1 |  |  |

UKUPNO: ....................................................................................           kn (bez PDV-a )

25%           .....................................................................................          kn

SVEUKUPNO: ............................................................................           kn (sa PDV-om)

Ponuditelj: