
OPĆINA VELIKA LUDINA

Sv. MIHAELA 37

44316 VELIKA LUDINA

                                                        TROŠKOVNIK

ODRŽAVANJA  NERAZVRSTANIH CESTA, 

MAKADAMSKIH PUTEVA, BANKINA I JARAKA

NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA

Rujan, 2025. godine

UPUTE PONUDITELJIMA:

U troškovniku nisu zadane ukupne količine radova i materijala nego samo jedinične cijene pojedinog materijala i usluge. Naručitelj će količinu radova i materijala naručivati, od najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno osiguranim sredstvima u proračunu, a ponuditelji mogu vidjeti iz procijenjene vrijednosti nabave, koliko sredstava je planirano u 2025. godini, za ovu vrstu radova i usluga. Naručitelj zadržava pravo određivanja količine i  mjesto izvršenja radova sukladno troškovniku. Način ugradnje materijala, za pojedine makadamske ceste i vrste materijala koje će se koristiti iz troškovnika određuje nadzorni inženjer.

Izvođač se obavezuje voditi građevinski dnevnik sa dokaznicom mjera uz potvrdu nadzornog inženjera, dostaviti otpremnice i ateste za pojedini materijal. Provoditi zaštitu na radu i mjere zaštite okoliša, postavljati prometnu signalizaciju.
 
Predlaže se ponuditeljima obilazak radilišta i upoznavanje sa zahvatima  u prostoru.
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

	Red.

broj
	VRSTA RADOVA
	Jed.

mjere
	Količina
	Cijena bez PDV-a

	1.
	Skidanje i poravnanje gornjeg sloja makadamskih cestovnih zastora od mješovitog materijala, grederiranjem te zbrinjavanje viška materijala, do udaljenosti 1 km u dogovoru sa naručiteljem. Stavka uključuje sav potreban rad strojevima i transport.
	m2
	1
	

	2.
	Poravnanje postojećih makadamskih kolnika, grederiranjem sa valjanjem. U stavku je uključen rad stroja i radnika
	m2
	1
	

	3.
	Dobava i ugradnja valjanjem zrnatog kamenog materijala veličine 0-60 mm. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i  transport 
	m3
	1
	

	4.
	Iskop i poravnanje postojećeg makadamskog kolnika, dobava i ugradnja valjanjem zrnatog kamenog materijala veličine 0-32 mm. Stavka uključuje sav potreban materijal, rad i transport
	m3
	1
	

	5.
	Poravnanje postojećeg makadamskog kolnika, dobava i ugradnja valjanjem, zrnatog kamenog materijala veličine 0-16 mm. Stavka uključuje sav materijal, rad i transport
	m3
	1
	

	6.
	Poravnanje postojećeg makadamskog kolnika, dobava i ugradnja zrnatog kamenog materijala veličine 0-32 mm. Debljina uvaljanog sloja od 5-10 cm. Stavka uključuje sav materijal, rad i transport, do potpune gotovosti 
	m3
	1
	

	7.
	Skidanje postojećih bankina, do 10 cm, radi izrade posteljice nove bankine. Stavka uključuje utovar i transport do udaljenosti 1km, u dogovoru sa naručiteljem
	m1

	1
	

	8.
	Izrada bankine dobavom i ugradnjom kamenog materijala 0-32 mm, sa potrebnim razastiranjem, profiliranjem i zbijanjem materijala. Širina bankine 30-70cm, prosječne zbijene debljine do 10cm
	m1
	1
	

	9.
	Iskop, profiliranje dna, uređenje pokosa cestovnih, odvodnih jaraka. Prosječna količina po iskopu 0,1m3/m. Stavka uključuje sav rad i transport do 1km udaljenosti ili planiranje uz cestovni koridor, u dogovoru sa naručiteljem
	m1
	1
	

	10.
	Izrada betonskih propusta od betonskih cijevi promjera 500 i 600 mm, ugradnjom u betonsku oblogu betonom C25/30, zasipavanjem kamenim materijalom od 0-16 mm, zaštita betonom gornjeg dijela cijevi, nasipavanje iznad cijevi kamenim materijalom 0-16, do potrebne visine, laganim sabijanjem, sve prema "Općim tehničkim uvjetima" (O.T.U. 1.4.3.6). Stavka uključuje sav materijal, rad i transport, do potpune gotovosti.
	m1
	1
	

	
	Betonska cijev 500 mm, dužine 1m
	m1
	1
	

	
	Betonska cijev 600 mm, dužine 1m
	m1
	1
	

	11.
	Betoniranje čeonih zidova propusta, debljine 20cm, armiranim betonom C25/30. Stavkom je obuhvaćena izrada oplate, sav materijal, rad i transport, do potpune gotovosti (O.T.U.1.4.3.3)
	m3
	1
	

	12.
	Ugradnja odvodnih PVC cijevi oborinske kanalizacije,obodne krutosti SN4,DN 400mm i 500 mm. Stavka obuhvaća iskop rova, planiranje dna rova, pješčanu podlogu u sloju debljine 10cm, sabijanje laganim sredstvima, zatrpavanje cijevi pijeskom debljine 30cm,razastiranje, planiranje, lagano sabijanje. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.3-04.6. Stavka uključuje sav rad, materijal, fazonski komadi i brtvila, transport, do potpune gotovosti.  
	
	
	

	
	Cijev PVC SN4 DN 400mm
	m1
	1
	

	
	Cijev PVC SN4 DN 500 mm
	m1
	1
	

	
	Cijev PVC SN4 DN 250 mm
	m1
	1
	

	
	Cijev PVC SN4 DN 160 mm
	m1
	1
	

	13.
	Iskop, transport i planiranje zemlje za potrebe sanacije klizišta i ulegnuća. Stavka uključuje sav rad stroja i transport, do potpune gotovosti
	m3
	1
	

	14.
	Krpanje udarnih jama asfaltnom mješavinom 0-11 mm, zbijanjem, u jednom sloju. Površine treba prethodno oblikovati rezanjem, očistiti i namazati podlogu i spojeve emulzijom. Stavka uključuje dobavu i ugradnju, sav rad, materijal i transport, do potpune gotovosti
	m2
	1
	

	
	                 RAD STROJEVIMA
	
	
	

	15.
	Rad stroja – kombinirke

U cijenu je uključen rad stroja i radnika
	h
	1
	

	16.
	Kamion sa tri osovine

U cijenu je uključen rad stroja i radnika
	h
	1
	

	17.
	Kamion sa dvije osovine

U cijenu je uključen rad stroja i radnika
	h
	1
	

	18.
	Greder

U cijenu je uključen rad stroja i radnika
	h
	1
	

	19.
	Valjak do 5t

U cijenu je uključen rad stroja i radnika
	h
	1
	

	
	UKUPNA CIJENA BEZ PDV
	
	
	

	
	PDV
	
	
	

	
	SVEUKUPNO
	
	
	


________________________________  

       __________________________________

            Datum






        Potpis i pečat
3

